MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem a finalidade de estabelecer as normas e o processo construtivo que presidirão o desenvolvimento da obra e especificar os materiais a serem usados. Acompanham este memorial o croqui da obra.

- Construção:	Finalidade: Construção de Quadra de Areia para Voleibol e Calçada

Tipo: Misto

Proprietário: Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

Endereço: Praça do Imigrante - Salvador das Missões – RS

- Descrição dos Serviços:

  - Terrapelangem: Será por conta da prefeitura;

  - Pilares: Serão colocados pilares de 4m de altura, sendo enterrados em 50cm em concreto. Deverá ser aberta uma cova com diâmetro em torno de 20cm, onde será colocado o pilar e a cova preenchida com concreto de traço 1:3:3, devendo observar o prumo e o alinhamento dos pilares;

  - Muros: Entre os pilares será executado um muro de alvenaria de tijosola maciços, usando argamassa de traço 1:4. Será escavada uma pequena vala, e postreiormente serão executadas 4 fiadas de tijolos, sendo uma enterrada e as demais acima do niível do solo.

  - Colocação de areia: a areia será colocada no centro da quadra e deverá ser espalhada e nivelada em uma camada de aproximadamente 20cm de espessura;

  - Cercamento: Será executada com tela fio 14 e malha 7, devidamente tensionada com arame liso.

  - Postes de Iluminação: Em cada lateral do campo será colocado um poste de concretocom altura de 7m, sendo enterrado em 1m dentro de concreto, da mesma forma que os pilares menores.

  - Calçada: Será executada uma calçada de concreto com espessura de 7cm, de acordo com o croqui em anexo

Salvador das Missões, aos 27 de agosto de 2019.

______________________________________

DANIEL GORSKI

PREFEITO MUNICIPAL

______________________________________

PEDRO LUIS KRAEMER

ENG. CIVIL - CREA91807D